DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de instrução do procedimento licitatório de reforma do Ginásio “Batingão” do campus Monteiro, que o projeto arquitetônico básico foi elaborado considerando os critérios de sustentabilidade ambiental, constantes na Instrução Normativa no 01, de 19 de janeiro de 2010, no que concerne aos seguintes pontos, presentes no artigo 4º da referida instrução normativa:

“I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;” – os aparelhos de ar condicionado serão instalados apenas nos setores administrativos.

“II – automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;” – devem ser utilizados sensores nos ambientes que não são de uso permanente, como o WC e os vestiários, a fim de diminuir o consumo de energia quando for necessário utilizar a iluminação artificial.

“§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.” – dentro do possível, foram utilizados materiais produzidos na região, como, por exemplo, a cerâmica adotada no revestimento das paredes dos WC’ e Vestiários, assim como aquelas utilizadas no piso desses ambientes. Também se recomenda a utilização de mão-de-obra local.

João Pessoa, 30 de outubro de 2013.

__________________________________

Jaciara Lopes da Silva

Arquiteta e Urbanista – CAU n.º A36365-0

IFPB Mat. 1506433